Nr 341 / 12/ 09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami , przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Rąbczyn, Jelitów. ( cz. III- Jelitów-kanał JI-1C)

I. Zamawiający:	Gmina i Miasto Raszków

Urząd Gminy i Miasta Raszków, 63-440 Raszków

strona www: http://raszkow.pl, e-mail: kancelaria@raszkow.pl

godziny urzędowania: 800 – 1600, telefon/fax: (062) 734 35 10,  735 06 65.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2008r. Nr 171, poz. 1058).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest:

- roboty ziemne i drogowe-0,662 km

- kanały grawitacyjne z rur PCV Ø 200/5,9 – 559 mb.

- Kanały z rur PVC Ø 160/4,7 (przykanaliki) -16 szt 103 mb.

Do obowiązków Wykonawcy należą również obsługa geodezyjna, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, wniesienie stosownych opłat za zajęcie pasa drogowego, badania szczelności, realizacja warunków określonych w decyzjach i uzgodnieniach dokumentacji technicznej, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, przywrócenie terenu do pierwotnego stanu.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej na obiekcie

UWAGA!

Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy, a jego wypełnienie służy jedynie

podziałowi ceny ofertowej przy rozliczaniu wykonanych robót

Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń, które zostały użyte w dokumentacji projektowej należy traktować jako podane wyłącznie przykładowo, w celu określenia minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych standardów wykonania robót. W przypadku zamiaru stosowania urządzeń i osprzętu odmiennych od podanych w dokumentacji projektowej, do oferty

należy dołączyć stosowne dokumenty (np. karty techniczne) z których wynikać będą informacje producenta o parametrach technicznych urządzeń i osprzętu.

# Nomenklatura CPV:

45000000-7, 45110000-1, 45200000-9, 45230000-8, 45231113-0, 45232000-2, 45232420-2, 45232440-8, 45230000-8, 45231142-6

Roboty budowlane.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zrealizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie:		w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

- Zakończenie:		60 dni od podpisania umowy 2009 roku

Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ofert.

Wymagania odnośnie gwarancji i rękojmi:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na piśmie. Gwarancja zawiera w swej treści dwa podstawowe elementy. Pierwszy z nich, obejmuje zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Drugi zaś określa warunki odpowiedzialności gwaranta. Stąd też w treści dokumentu gwarancyjnego, winny znaleźć się m.in. okres gwarancji obejmujący pełny zakresu przedmiotu zamówienia, terminy usuwania stwierdzonych wad i usterek, wskazanie świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.

Okres gwarancji wskazany przez oferenta dotyczy pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

Brak w przedłożonym dokumencie szczegółowych warunków gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.

Okres rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Wykonawca udzieli zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozliczenie wykonanych robót po ich protokolarnym odbiorze. Należność płatna w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

V.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
      warunków wymaganych od oferentów:

Informacja o warunkach jakie muszą spełniać oferenci:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2008r. Nr 171, poz. 1058).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Ocena spełnienia warunków, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp dokonana będzie na podstawie:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (zgodny z zakresem zamówienia),

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału    
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ocena spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonane na podstawie wypełnionych przez wykonawcę i załączonych do oferty załączników:

„Doświadczenie zawodowe”

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie- wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu zadań o porównywalnym zakresie każda i wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto każda.

„Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie”

- wykazu osób , którymi dysponuj e lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

- pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa jak wyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, w szczególności dotyczy to uprawnień kierownika budowy oraz dokumentów potwierdzających przynależność wskazanego kierownika budowy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

„Potencjał techniczny”

- wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca .

- pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o których mowa jak wyżej wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował

Ocena spełnienia warunku, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie dokonana na podstawie:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- jeżeli z informacji banku prowadzącego rachunek wykonawcy będzie wynikało, że 
 wykonawca posiada własne środki finansowe – co najmniej 30% wartości zamówienia lub ma zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu na przedmiotowe zamówienie do wysokości co najmniej  30% i więcej wartości zamówienia, to zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na ocenę spełnienia warunku zamawiający weźmie pod uwagę informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, z której będzie wynikało jakimi środkami finansowymi na realizację zamówienia dysponuje wykonawca, względnie jaką ma zdolność kredytową.

Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI.	Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu 
	potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Wymagane Oświadczenia:

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie, że:

1.1.	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2.		posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonywania zamówienia,

1.3. 	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

1.4.   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wymagane dokumenty:

2.1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1,

2.2. dowód wniesienia wadium,

2.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
 	działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
	do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
	terminu składania ofert – zgodne z przedmiotem zamówienia,

2.4.	dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile uprawnienia te nie wynikają 
	z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

2.5.	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego
	organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 
	ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania
	ofert,

2.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9, 
	wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2.7.	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału 
	Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
	odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
	zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
	lub 	rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 	organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.8. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają  uprawnienia, 
	jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi – branży robót budowlanych

- aktualny dokument przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2.9.	oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
	publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2,

2.10.	oferowane warunki gwarancji – minimalny 36 miesięczny okres gwarancji,

2.11. kosztorys ofertowy,

2.12.  Projekt umowy – zaakceptowany przez Wykonawcę,

2.13. informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu 
	kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności 	jest krótszy - w tym okresie,

2.14.	wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysonuje  wykonawca,

2.15.	wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w 
	wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 
	zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

2.16.	wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania robót 
	budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
	swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
	ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
	roboty te zostały wykonane należycie,

2.17.	informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca 
	wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie 
	wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, określająca możliwość 
	zaciągnięcia kredytu do wysokości co najmniej 30% wartości zamówienia lub posiadanie własnych 
	środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia,

2.18.	polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
	odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

2.19.  oferowane warunki gwarancji.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

3.  Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
	zamiast dokumentów, o których mowa w § 1ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
	19 maja 2006r.

    - pkt.2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
		miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono 
wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - pkt.4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
		pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie  określonym w art.24 ust.1 pkt.4 – 8 ustawy.

2.	Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt.1 lit.a i c oraz pkt.2, powinny być wystawione nie 
	wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
	udziału w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt.1 lit.b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
	miesiące 	przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
	postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. 	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 	zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem 	zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
	administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 	pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4.	Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

[x] – ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

[x] - Oferta winna zawierać dokumenty wskazane w pkt.2.3 – 2.7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie publiczne (warunki formalne) muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólnie (warunki wskazane art.22 ust. 1 pkt.1 i 4),

- Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia mogą być spełnione łącznie (sumarycznie) przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie  zamówienia(art.22 ust.1 pkt.2 i 3).

VII.	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
 	przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
	do porozumiewania się z wykonawcami:

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 
63-440 Raszków.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Treść wyjaśnień zamieszczona zostanie również na stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń drogą elektroniczną, faksem. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, informacje będą przekazywane pisemnie.

Od tej zasady wprowadza się wyjątek dotyczący informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym informację o wyborze oferty najkorzystniejszej otrzymają faxem. W związku z tym wykonawca w swej ofercie winien podać numer telefonu/faxu, na który zamawiający prześle informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Otrzymujący informacje winien niezwłocznie potwierdzić jej odbiór.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Henryk Krawczyk  Urząd Gminy i Miasta Raszków

Rynek 32, 63-440 Raszków.

Tel./Fax. /062/ 735-35-10, /062/ 735-06-65.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium w wysokości:  2 000,00 zł,  słownie:   / dwatysiące złotych /.

Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu,

sposób przekazania:  przelewem bankowym na konto zamawiającego numer konta:

BS Raszków 08 84300009 0000 0215 0142 0540,

- lub w jednej z poniżej podanych form:

- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust.3 pkt.4 	lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  	(Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami),

4)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  
	kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

sposób przekazania:  dokument wniesienia wadium dołączyć do oferty przed upływem terminu składania ofert.

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie  zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

X.	Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Przygotowanie oferty:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, maszynowym lub komputerowym

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego/.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

3.  Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32,

63-440 Raszków, pokój nr 9 - sekretariat

3.2 	Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 	adres siedziby zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32

63-440 Raszków.

3.3 Oznakowane następująco:

„Budowa kanalizacji sanitarnej -Jelitów”

XI.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32 
63-440 Raszków, pokój nr 9,  sekretariat do dnia 24.07.2009r., do godz.900.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32
63-440 Raszków, pokój nr 15 , dnia 24.07.2009r., o godz. 915.

3. Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XII.	Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

W ofercie należy podać jedną cenę wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie całości robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia mając przy tym na uwadze, że: podstawą do określenia ceny oferowanej jest przedmiar robót w uzupełnieniu z dokumentacją projektową.

- Kryteria oceny oferty:

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena brutto | 100 % |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:  	Cena

Wzór:            	     	Cena = cena ofertowa najniższa / cena badanej oferty x 100 x 100%

Sposób oceny:       	Najniższa cena 100 pkt.

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów, zaproponuje najniższą cenę ofertową.

XIV.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
	oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

- miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto: w projekcie umowy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
	umowy

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia  takich zmian wynika z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia  umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności musza być dokonane w formie pisemnej.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.2 jest nieważna.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W wypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za prace wykonywane do dnia odstąpienia od umowy, których wartość zostanie ustalona protokolarnie przez Wykonawcę i zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w wyniku nieprawidłowego wykonania obowiązków zawartych w niniejszej umowie lub ich nie wykonania w ogóle w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiego przypadku.

- Strony ustalają, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązały się przekazać sprawy do sądu miejscowo 
i rzeczowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

XVII. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1.  Środek ochrony prawnej  Protest  w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także  
 	innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
	uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
	publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 
	postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
	zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieś protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający 
	żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności 
	faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było 
	powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku 
	protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
	zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
	na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu zamówień publicznych.

4.    Obowiązującą forma wnoszenia protestu jest forma pisemna.

5.  Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł 
       zapoznać się z jego treścią.

6.    W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze w postaci Odwołania.

7. Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w ustawie 
	  Prawo zamówień publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

XVIII. Ogłoszenia wyników przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
w siedzibie zamawiającego :

Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32

63-440 Raszków.

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XIX.	Postanowienia końcowe:

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XX. Załączniki:

Załączniki do specyfikacji:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1,

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2,

3. Wykaz osób i podmiotów - Załącznik nr 3,

4. Potencjał techniczny - Załącznik nr 4,

5. Doświadczenie zawodowe - Załącznik nr 5,

6. Wykaz części zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę - Załącznik nr 6,

7. Kosztorys ofertowy,

8. Projekt umowy,

9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Raszków, dnia 30.06. 2009 roku