## Strona tytułowa
ANALIZA EP i EK DLA CAŁEGO PROJEKTU TERMOMODERNIZACYJNEGO
Gmina Secemin
ul. Struga 2
29-145 Secemin
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

## Wałkonowy Dolne
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej - Wałkonowy Dolne
Energia użytkowa, finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja CO2
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/GJ | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Centralne ogrzewanie - paliow stałe | 377.38 | 104827.7786 | 1.1 | 415.118 | 115310.5565 | 94.78 | 39344.884
2 | Ciepła woda użytkowa - energia elektryczna | 6.81 | 1891.6667 | 3 | 20.43 | 5675 | 0.765 | 1447.125
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 6500 | 2.5 |  | 16250 | 0.765 | 4972.5
| Suma | 384.19 | 113219.4453 |  | 435.548 | 137235.5565 |  | 45764.5091
Po modernizacji
1 | Centralne ogrzewanie - pompa ciepła fotowoltaika | 17.96 | 4988.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ciepła woda użytkowa - fotowoltaika | 6.81 | 1891.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 880 | 2.5 |  | 2200 | 0.765 | 673.2
4 | Oświetlenie + urządzenia - fotowoltaika |  | 2524.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suma | 24.77 | 10284.9956 |  | 0 | 2200 |  | 673.2
| Oszczędność | 359.42 | 102934.4497 |  | 435.548 | 135035.5565 |  | 45091.3091
| Oszczędność[%] | 90.9159 |  |  | 98.3969
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | [7 empty] | [toe/rok]
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 102934.4497 | [kWh/rok] | 8.8508 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 135035.5565 | [kWh/rok] | 11.611 |  | ton/rok
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [%] |  |  | 98.529
4 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [Mg/rok] |  |  | 45.0913
5 | Procentowy udział OZE |  |  | 91.4438
6 | Stopień poprawy efektywności energetycznej [%] |  |  | 90.9159
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Brzozowa
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej - Brzozowa
Energia użytkowa, finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja CO2
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/GJ | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Centralne ogrzewanie - paliow stałe | 387.7 | 107694.4453 | 1.1 | 426.47 | 118463.8898 | 94.78 | 40420.8266
2 | Ciepła woda użytkowa - energia elektryczna | 6.13 | 1702.7778 | 3 | 18.39 | 5108.3334 | 0.765 | 1302.625
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 5200 | 2.5 |  | 13000 | 0.765 | 3978
| Suma | 393.83 | 114597.2231 |  | 444.86 | 136572.2232 |  | 45701.4516
Po modernizacji
1 | Centralne ogrzewanie - pompa ciepła fotowoltaika | 16.93 | 4702.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ciepła woda użytkowa - fotowoltaika | 6.13 | 1702.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 1706 | 2.5 |  | 4265 | 0.765 | 1305.09
4 | Oświetlenie + urządzenia - fotowoltaika |  | 1118.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suma | 23.06 | 9229.9956 |  | 0 | 4265 |  | 1305.09
| Oszczędność | 370.77 | 105367.2275 |  | 444.86 | 132307.2232 |  | 44396.3616
| Oszczędność[%] | 91.9457 |  |  | 96.8771
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | [7 empty] | [toe/rok]
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 105367.2275 | [kWh/rok] | 9.06 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 132307.2232 | [kWh/rok] | 11.3764 |  | ton/rok
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [%] |  |  | 97.1443
4 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [Mg/rok] |  |  | 44.3964
5 | Procentowy udział OZE |  |  | 81.5168
6 | Stopień poprawy efektywności energetycznej [%] |  |  | 91.9457
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Czaryż
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej - Czaryż
Energia użytkowa, finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja CO2
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/GJ | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Centralne ogrzewanie - paliow stałe | 369.62 | 102672.223 | 1.1 | 406.582 | 112939.4453 | 94.78 | 38535.842
2 | Ciepła woda użytkowa - energia elektryczna | 6.13 | 1702.7778 | 3 | 18.39 | 5108.3334 | 0.765 | 1302.625
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 5200 | 2.5 |  | 13000 | 0.765 | 3978
| Suma | 375.75 | 109575.0008 |  | 424.972 | 131047.7787 |  | 43816.467
Po modernizacji
1 | Centralne ogrzewanie - pompa ciepła fotowoltaika | 16.92 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ciepła woda użytkowa - fotowoltaika | 6.13 | 1702.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 1703 | 2.5 |  | 4257.5 | 0.765 | 1302.795
4 | Oświetlenie + urządzenia - fotowoltaika |  | 1121.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suma | 23.05 | 9226.9978 |  | 0 | 4257.5 |  | 1302.795
| Oszczędność | 352.7 | 100348.003 |  | 424.972 | 126790.2787 |  | 42513.672
| Oszczędność[%] | 91.5793 |  |  | 96.7512
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | [7 empty] | [toe/rok]
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 100348.003 | [kWh/rok] | 8.6284 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 126790.2787 | [kWh/rok] | 10.902 |  | ton/rok
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [%] |  |  | 97.0267
4 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [Mg/rok] |  |  | 42.5137
5 | Procentowy udział OZE |  |  | 81.5433
6 | Stopień poprawy efektywności energetycznej [%] |  |  | 91.5793
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Bichniów
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej - Bichniów
Energia użytkowa, finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja CO2
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/GJ | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Centralne ogrzewanie - paliow stałe | 572.81 | 159113.8902 | 1.1 | 630.091 | 175025.2792 | 94.78 | 59720.025
2 | Ciepła woda użytkowa - energia elektryczna | 11.92 | 3311.1111 | 3 | 35.76 | 9933.3334 | 0.765 | 2533
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 10000 | 2.5 |  | 25000 | 0.765 | 7650
| Suma | 584.73 | 172425.0013 |  | 665.851 | 209958.6126 |  | 69903.025
Po modernizacji
1 | Centralne ogrzewanie - pompa ciepła fotowoltaika | 33.47 | 9297.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ciepła woda użytkowa - fotowoltaika | 11.92 | 3311.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 3651 | 2.5 |  | 9127.5 | 0.765 | 2793.015
4 | Oświetlenie + urządzenia - fotowoltaika |  | 1812.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suma | 45.39 | 18072.0034 |  | 0 | 9127.5 |  | 2793.015
| Oszczędność | 539.34 | 154352.9979 |  | 665.851 | 200831.1126 |  | 67110.01
| Oszczędność[%] | 89.5189 |  |  | 95.6527
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | [7 empty] | [toe/rok]
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 154352.9979 | [kWh/rok] | 13.272 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 200831.1126 | [kWh/rok] | 17.2684 |  | ton/rok
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [%] |  |  | 96.0044
4 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [Mg/rok] |  |  | 67.11
5 | Procentowy udział OZE |  |  | 79.7975
6 | Stopień poprawy efektywności energetycznej [%] |  |  | 89.5189
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Kuczków
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej - Kuczków
Energia użytkowa, finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja CO2
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/GJ | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Centralne ogrzewanie - paliow stałe | 451.61 | 125447.2232 | 1.1 | 496.771 | 137991.9455 | 94.78 | 47083.9554
2 | Ciepła woda użytkowa - energia elektryczna | 3.41 | 947.2222 | 3 | 10.23 | 2841.6667 | 0.765 | 724.625
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 5200 | 2.5 |  | 13000 | 0.765 | 3978
| Suma | 455.02 | 131594.4455 |  | 507.001 | 153833.6122 |  | 51786.5804
Po modernizacji
1 | Centralne ogrzewanie - pompa ciepła fotowoltaika | 13.22 | 3672.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ciepła woda użytkowa - fotowoltaika | 3.41 | 947.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Oświetlenie + urządzenia - fotowoltaika |  | 2823.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suma | 16.63 | 7443.0045 |  | 0 | 0 |  | 0
| Oszczędność | 438.39 | 124151.441 |  | 507.001 | 153833.6122 |  | 51786.5804
| Oszczędność[%] | 94.344 |  |  | 100
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | [7 empty] | [toe/rok]
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 124151.441 | [kWh/rok] | 10.6751 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 153833.6122 | [kWh/rok] | 13.2273 |  | ton/rok
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [%] |  |  | 100
4 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [Mg/rok] |  |  | 51.7866
5 | Procentowy udział OZE |  |  | 100
6 | Stopień poprawy efektywności energetycznej [%] |  |  | 94.344
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Podsumowanie
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej - Podsumowanie
Energia użytkowa, finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja CO2
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/GJ | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Centralne ogrzewanie - paliow stałe | 2159.12 | 599755.5604 | 1.1 | 2375.032 | 659731.1164 | 94.78 | 225105.533
2 | Ciepła woda użytkowa - energia elektryczna | 34.4 | 9555.5556 | 3 | 103.2 | 28666.6669 | 0.765 | 7310.0001
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 32100 | 2.5 |  | 80250 | 0.765 | 24556.5
| Suma | 2193.52 | 641411.116 |  | 2478.232 | 768647.7833 |  | 256972.033
Po modernizacji
1 | Centralne ogrzewanie - pompa ciepła fotowoltaika | 98.5 | 27361.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ciepła woda użytkowa - fotowoltaika | 34.4 | 9555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Oświetlenie + urządzenia - energia elektryczna |  | 7940 | 2.5 |  | 19850 | 0.765 | 6074.1
4 | Oświetlenie + urządzenia - fotowoltaika |  | 9400.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suma | 132.9 | 54256.997 |  | 0 | 19850 |  | 6074.1
| Oszczędność | 2060.62 | 587154.119 |  | 2478.232 | 748797.7833 |  | 250897.933
| Oszczędność[%] | 91.541 |  |  | 97.4175
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | [7 empty] | [toe/rok]
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 587154.119 | [kWh/rok] | 50.4862 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 748797.7833 | [kWh/rok] | 64.385 |  | ton/rok
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [%] |  |  | 97.6363
4 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [Mg/rok] |  |  | 250.8979
5 | Procentowy udział OZE |  |  | 85.3659
6 | Stopień poprawy efektywności energetycznej [%] |  |  | 91.541
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe