# Jak podłączyć się do sieci wod. – kan.

PORADNIK “krok po kroku” DLA KLIENTÓW  ZGK w Wąwolnicy

Jeśli chcą Państwo “doprowadzić” wodę do swojego budynku lub odprowadzić ścieki, wówczas należy:

## KROK I. UZYSKAĆ WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN

W tym celu, należy dostarczyć do ZGK w Wąwolnicy , następujące dokumenty:

- Wypełniony odpowiedni wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków  ze wskazaniem charakteru podłączanej nieruchomości, zapotrzebowania wody i odprowadzania ścieków i innych informacji wymaganych we wniosku.

- Jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną  działką, obejmującą swoim zasięgiem sieci wodno-kanalizacyjne (w sytuacji, gdy nie ma możliwości uzyskania mapy w skali 1:500, dopuszcza się mapy w skali 1:1000).

- Odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (do wglądu).

- Przedsiębiorstwo w terminie:

  - 21 dni – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej

  - 45 dni – w pozostałych przypadkach 
od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) wydaje “warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

## KROK II. SPORZĄDZIĆ  I UZGODNIĆ PROJEKT

- W tym celu należy złożyć:

  - minimum dwa egzemplarze PROJEKTU TECHNICZNEGO przyłączy, wykonanego (przez osobę posiadająca uprawnienia projektowe) na podstawie otrzymanych technicznych warunków przyłączenia oraz zgodnego z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów ” umieszczonymi na stronie internetowej: zgk.wawolnica.pl .

- PROJEKT TECHNICZNY powinien być oprawiony, na trwałe zszyty oraz winien zawierać:

  - stronę tytułową

  - szczegółowy opis wykonania przyłączy

  - plan sytuacyjny

  - profile podłużne przyłączy

  - kopię uprawnień projektanta wraz z kopią jego przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  - stosowne zgody lub oświadczenia (jeśli są wymagane)

## KROK III. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przyłączy wod.-kan. należy: dokonać w Starostwie Powiatowym w Puławach zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenia należy dokonać na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót).

- Na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych należy powiadomić ZGK w Wąwolnicy o zamiarze i terminie rozpoczęcia robót.

Do zgłoszenia , należy załączyć wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków.

## KROK IV. DOKONANIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (PRZED ZASYPANIEM) PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

- Przed zasypaniem przyłączy wod.-kan., należy dokonać zgłoszenia przyłączy  do odbioru technicznego częściowego , odbiór dokonywany jest w możliwie najkrótszym terminie. Zgłoszeniu niniejszemu podlegają:

  - próba szczelności przyłączy i sieci wod.-kan.

  - dezynfekcja

  - płukanie

  - roboty zanikowe (podsypka, ułożenie przewodu, nadsypka, ułożenie taśmy ostrzegawczej i zasypanie wykopu)

- Po wykonaniu próby szczelności, dezynfekcji i płukania, należy przeprowadzić badanie wody pod względem bakteriologicznym.

- Dodatkowo należy zlecić Geodezji wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza (y). Pracownik ZGK w Wąwolnicy, sprawdza przyłącze pod względem technicznym oraz pod względem zgodności jego wykonania z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz planem  uzgodnionym Projektem Technicznym . Po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze, sporządzany jest protokół odbioru częściowego, który podpisuje Inwestor (lub jego przedstawiciel posiadający upoważnienie) oraz przedstawiciel ZGK w Wąwolnicy – dokonujący odbioru.

## KROK IV. ZGŁOSZENIE WPIĘCIA

W tym celu należy:

Dokonać  zgłoszenia (z trzydniowym wyprzedzeniem) w biurze ZGK w Wąwolnicy, gotowości przyłącza/sieci do wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Montaż i oplombowanie wodomierza następuje po: dokonanych częściowych odbiorach technicznych przyłącza wodociągowego, dokonanym wpięciu przez ZGK w Wąwolnicy.

## KROK VI. DOKONANIE ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

- Po wykonaniu przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, należy złożyć wniosek o dokonanie odbioru technicznego końcowego – w biurze ZGK w Wąwolnicy.
W szczególnych przypadkach np. duża ilość zgłoszeń, odbiór dokonywany jest w możliwie najkrótszym terminie. Pracownik ZGK w Wąwolnicy, sprawdza przyłącza pod względem włączenia do instalacji wewnętrznej oraz zgodności wykonania z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz  projektem technicznym. Po spełnieniu w/w warunków, uprawniony pracownik sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez służby Starostwa Powiatowego.

- Po dokonaniu odbioru technicznego końcowego Klient jest zobowiązany do zawarcia z ZGK w Wąwolnicy umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na czas nieokreślony.